## Orçamento analítico

Orçamento – reparo de anomalias de origem endógena (vício construtivo)

Referência: SINAPI SP (04/2026)

| Item | Código Sinapi | Descrição | Un. | Qtd. | Preço c/ BDI | Total c/ BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e quinze centavos |  |  | R$ 439.633,15 |
| 1.1 | Comp. SINAPI | PROJETOS E LAUDOS DE REFORMA | H | 26 | R$ 190,65 | R$ 4.956,90 |
| 1.2 | Comp. SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | H | 720 | R$ 301,81 | R$ 217.303,20 |
| 1.3 | Comp. SINAPI | ALUGUEL DE ANDAIME FACHADEIRO | M²xMês | 5539 | R$ 37,93 | R$ 210.094,27 |
| 1.4 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | R$ 1.213,13 | R$ 7.278,78 |
| 2 |  | COBERTURA DOS BLOCOS | Trinta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos |  |  | R$ 35.181,80 |
| 2.1 | Comp. SINAPI | REMOÇÃO DE RUFO/PINGADEIRA | M | 300 | R$ 6,13 | R$ 1.839,00 |
| 2.2 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 300 | R$ 54,74 | R$ 16.422,00 |
| 2.3 | Comp. SINAPI | TRATAMENTO DE TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL E GRAMPEAMENTO | M | 65 | R$ 260,32 | R$ 16.920,80 |
| 3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE EXPOSTA | Seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos |  |  | R$ 668.638,04 |
| 3.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 208 | R$ 40,54 | R$ 8.432,32 |
| 3.2 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 1310,4 | R$ 300,23 | R$ 393.421,39 |
| 3.3 | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 1310,4 | R$ 203,59 | R$ 266.784,33 |
| 4 |  | SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO (REBOCO) | Cento e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos |  |  | R$ 142.362,30 |
| 4.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1265 | R$ 21,06 | R$ 26.640,90 |
| 4.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1265 | R$ 6,81 | R$ 8.614,65 |
| 4.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1200 | R$ 85,90 | R$ 103.080,00 |
| 4.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 65 | R$ 61,95 | R$ 4.026,75 |
| 5 |  | REPARO DE FISSURAS/TRINCAS (MOVIMENTAÇÕES ESTRUTURAIS E HIGROSCÓPICAS) | Sessenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos |  |  | R$ 66.232,40 |
| 5.1 | Comp. SINAPI | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL E TELA DE REFORÇO | M | 260 | R$ 254,74 | R$ 66.232,40 |
| 6 |  | REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELAS | Cento e dezenove mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos |  |  | R$ 119.539,56 |
| 6.1 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 885,63 | R$ 34,00 | R$ 30.111,42 |
| 6.2 | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 885,63 | R$ 31,11 | R$ 27.551,94 |
| 6.3 | Comp. SINAPI | VEDAÇÃO DE JANELAS COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO | M | 2810 | R$ 22,02 | R$ 61.876,20 |
| 7 |  | SUBSTITUIÇÃO DOS PEITORIS/PINGADEIRAS DAS JANELAS | Duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e seis reais e zero centavos |  |  | R$ 251.206,00 |
| 7.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 736 | R$ 46,85 | R$ 34.481,60 |
| 7.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 920 | R$ 235,57 | R$ 216.724,40 |
| 8 |  | SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS CERÂMICOS (DESPLACAMENTO/HALL) | Trezentos e cinco mil, cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos |  |  | R$ 305.102,55 |
| 8.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1866 | R$ 42,09 | R$ 78.539,94 |
| 8.2 | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 1866 | R$ 99,92 | R$ 186.450,72 |
| 8.3 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1911 | R$ 4,81 | R$ 9.191,91 |
| 8.4 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 1911 | R$ 16,18 | R$ 30.919,98 |
| 9 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (NBR 8160) | Oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e zero centavos |  |  | R$ 88.595,00 |
| 9.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 52 | R$ 40,54 | R$ 2.108,08 |
| 9.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 52 | R$ 46,85 | R$ 2.436,20 |
| 9.3 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 104 | R$ 808,18 | R$ 84.050,72 |
| 10 |  | REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS | Onze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos |  |  | R$ 11.655,05 |
| 10.1 | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 50 | R$ 37,87 | R$ 1.893,50 |
| 10.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 5 | R$ 46,86 | R$ 234,30 |
| 10.3 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 50 | R$ 124,84 | R$ 6.242,00 |
| 10.4 | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 25 | R$ 24,07 | R$ 601,75 |
| 10.5 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 25 | R$ 107,34 | R$ 2.683,50 |
| 11 |  | ADEQUAÇÃO E REPARO DE ABRIGOS | Vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos |  |  | R$ 25.838,26 |
| 11.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 65 | R$ 16,13 | R$ 1.048,45 |
| 11.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 65 | R$ 40,59 | R$ 2.638,35 |
| 11.3 | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 65 | R$ 24,76 | R$ 1.609,40 |
| 11.4 | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 41,6 | R$ 170,70 | R$ 7.101,12 |
| 11.5 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 156 | R$ 54,74 | R$ 8.539,44 |
| 11.6 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 61,2 | R$ 80,09 | R$ 4.901,50 |
| 12 |  | ACESSIBILIDADE (PISO PODOTÁTIL E RAMPAS) | Cento e três mil, quatrocentos e seis reais e trinta e nove centavos |  |  | R$ 103.406,39 |
| 12.1 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 280 | R$ 259,52 | R$ 72.665,60 |
| 12.2 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | R$ 47,42 | R$ 758,72 |
| 12.3 | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 41 | R$ 731,27 | R$ 29.982,07 |
| 13 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MURO DE ARRIMO | Cento e três mil, setecentos e quatro reais e trinta centavos |  |  | R$ 103.704,30 |
| 13.1 | Comp. SINAPI | TRATAMENTO DE TRINCAS COM RESINA ACRILICA | M | 50 | R$ 49,68 | R$ 2.484,00 |
| 13.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 130 | R$ 160,37 | R$ 20.848,10 |
| 13.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 130 | R$ 46,86 | R$ 6.091,80 |
| 13.4 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 100 | R$ 54,74 | R$ 5.474,00 |
| 13.5 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 130 | R$ 2,82 | R$ 366,60 |
| 13.6 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 130 | R$ 300,23 | R$ 39.029,90 |
| 13.7 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 130 | R$ 6,81 | R$ 885,30 |
| 13.8 | 87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 130 | R$ 152,82 | R$ 19.866,60 |
| 13.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 130 | R$ 46,86 | R$ 6.091,80 |
| 13.10 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 130 | R$ 19,74 | R$ 2.566,20 |
| 14 |  | CENTRAL DE TELEFONIA | Dois mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos |  |  | R$ 2.616,68 |
| 14.1 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | R$ 59,47 | R$ 2.616,68 |
| 15 |  | REPAROS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA (METÁLICO) | Vinte e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos |  |  | R$ 23.967,69 |
| 15.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 37,8 | R$ 16,13 | R$ 609,71 |
| 15.2 | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 37,8 | R$ 33,20 | R$ 1.254,96 |
| 15.3 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | R$ 56,88 | R$ 910,08 |
| 15.4 | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 75,6 | R$ 42,02 | R$ 3.176,71 |
| 15.5 | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 75,6 | R$ 238,31 | R$ 18.016,23 |
| 16 |  | PINTURA EM FACHADAS E HALL POR CONSEQUÊNCIAS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS | Seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos |  |  | R$ 650.418,72 |
| 16.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 24000 | R$ 7,51 | R$ 180.240,00 |
| 16.2 | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 12000 | R$ 36,84 | R$ 442.080,00 |
| 16.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1872 | R$ 6,68 | R$ 12.504,96 |
| 16.4 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 936 | R$ 16,66 | R$ 15.593,76 |
| 17 |  | DESTINAÇÃO DO ENTULHO | Quinze mil, oitocentos e sessenta e três reais e três centavos |  |  | R$ 15.863,03 |
| 17.1 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 103 | R$ 14,21 | R$ 1.463,63 |
| 17.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3090 | R$ 4,66 | R$ 14.399,40 |
| 18 |  | LIMPEZA GERAL | Quarenta e dois mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos |  |  | R$ 42.819,84 |
| 18.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 1300 | R$ 1,14 | R$ 1.482,00 |
| 18.2 | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | R$ 6.889,64 | R$ 41.337,84 |

| Total sem BDI | R$ 2.371.058,48 |
| --- | --- |
| Total do BDI (30,62%) | R$ 725.722,28 |
| Total do Orçamento | R$ 3.096.780,76 |

## Resumo do orçamento

Orçamento – reparo de anomalias de origem endógena (vício construtivo)

Referência: SINAPI SP (04/2026)

| Item | Descrição | Total c/ BDI |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 439.633,15 |
| 2 | COBERTURA DOS BLOCOS | R$ 35.181,80 |
| 3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE EXPOSTA | R$ 668.638,04 |
| 4 | SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO (REBOCO) | R$ 142.362,30 |
| 5 | REPARO DE FISSURAS/TRINCAS (MOVIMENTAÇÕES ESTRUTURAIS E HIGROSCÓPICAS) | R$ 66.232,40 |
| 6 | REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELAS | R$ 119.539,56 |
| 7 | SUBSTITUIÇÃO DOS PEITORIS/PINGADEIRAS DAS JANELAS | R$ 251.206,00 |
| 8 | SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS CERÂMICOS (DESPLACAMENTO/HALL) | R$ 305.102,55 |
| 9 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (NBR 8160) | R$ 88.595,00 |
| 10 | REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS | R$ 11.655,05 |
| 11 | ADEQUAÇÃO E REPARO DE ABRIGOS | R$ 25.838,26 |
| 12 | ACESSIBILIDADE (PISO PODOTÁTIL E RAMPAS) | R$ 103.406,39 |
| 13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE MURO DE ARRIMO | R$ 103.704,30 |
| 14 | CENTRAL DE TELEFONIA | R$ 2.616,68 |
| 15 | REPAROS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA (METÁLICO) | R$ 23.967,69 |
| 16 | PINTURA EM FACHADAS E HALL POR CONSEQUÊNCIAS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS | R$ 650.418,72 |
| 17 | DESTINAÇÃO DO ENTULHO | R$ 15.863,03 |
| 18 | LIMPEZA GERAL | R$ 42.819,84 |

| Total sem BDI | R$ 2.371.058,48 |
| --- | --- |
| Total do BDI (30,62%) | R$ 725.722,28 |
| Total do Orçamento | R$ 3.096.780,76 |

# CONCLUSÃO

Após todas as vistorias realizadas no residencial, entrevistas com os representantes do condomínio, moradores e todo o exposto neste parecer, conclui-se que:

● Foram constadas, nas edificações e áreas comuns do residencial, anomalias em diversos sistemas construtivos;

● Conforme toda a fundamentação e análise técnica e normativa, é possível concluir que as anomalias elencadas neste parecer são de origem endógena (vício construtivo);

● As recomendações de reparo, ajuste e adequação têm o objetivo de restaurar completamente os sistemas construtivos e prevenir a progressão das anomalias de origem endógena (vício construtivo).

Portanto, para o reparo das anomalias de origem endógena, vícios construtivos, constatadas no condomínio, conclui ser necessário o valor de: R$ 3.096.780,76 (Três milhões, noventa e seis mil, setecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) * ** *Base Referência: SINAPI SP (04/2026). ** Observar o orçamento analítico e resumo do orçamento no corpo do Parecer Técnico.