## Orçamento analítico

Orçamento – reparo de anomalias de origem endógena (vício construtivo)

Referência: SINAPI RJ (04/2026)

| Item | Código Sinapi | Descrição | Un. | Qtd. | Preço s/ BDI | Preço c/ BDI | Total s/ BDI | Total c/ BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Um milhão, cento e vinte mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos |  |  |  |  | R$ 1.120.934,97 |
| 0.1 | Comp. SINAPI | PROJETOS E LAUDOS DE REFORMA | H | 36 | R$ 166,37 | R$ 217,31 | R$ 5.989,32 | R$ 7.823,16 |
| 0.2 | Comp. SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | H | 1152 | R$ 244,25 | R$ 319,03 | R$ 281.376,00 | R$ 367.522,56 |
| 0.3 | Comp. SINAPI | ALUGUEL DE ANDAIME FACHADEIRO | M²xMês | 13115 | R$ 41,82 | R$ 54,62 | R$ 548.460,93 | R$ 716.330,37 |
| 0.4 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 14 | R$ 1.600,00 | R$ 2.089,92 | R$ 22.400,00 | R$ 29.258,88 |
| 1 |  | REVISÃO DA COBERTURA/TELHAMENTO E AMARRAÇÃO | Setenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos |  |  |  |  | R$ 71.329,44 |
| 1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 426 | R$ 5,47 | R$ 7,14 | R$ 2.330,22 | R$ 3.041,64 |
| 1.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 426 | R$ 56,81 | R$ 74,20 | R$ 24.201,06 | R$ 31.609,20 |
| 1.3 | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 6390 | R$ 4,40 | R$ 5,74 | R$ 28.116,00 | R$ 36.678,60 |
| 2 |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL (CALHAS BEIRAL) E FAIXA IMPERMEÁVEL | Trezentos e vinte e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos |  |  |  |  | R$ 327.184,86 |
| 2.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 494 | R$ 88,11 | R$ 115,08 | R$ 43.526,34 | R$ 56.849,52 |
| 2.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 2160 | R$ 36,63 | R$ 47,84 | R$ 79.120,80 | R$ 103.334,40 |
| 2.3 | Comp. SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 144 | R$ 142,42 | R$ 186,02 | R$ 20.508,48 | R$ 26.786,88 |
| 2.4 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 850 | R$ 60,67 | R$ 79,24 | R$ 51.569,50 | R$ 67.354,00 |
| 2.5 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 494 | R$ 2,30 | R$ 3,00 | R$ 1.136,20 | R$ 1.482,00 |
| 2.6 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 494 | R$ 77,00 | R$ 100,57 | R$ 38.038,00 | R$ 49.681,58 |
| 2.7 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 494 | R$ 33,63 | R$ 43,92 | R$ 16.613,22 | R$ 21.696,48 |
| 3 |  | SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO (REBOCO) | Quatrocentos mil e um reais e cinquenta e oito centavos |  |  |  |  | R$ 400.001,58 |
| 3.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3194 | R$ 17,54 | R$ 22,91 | R$ 56.022,76 | R$ 73.174,54 |
| 3.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 3014 | R$ 5,81 | R$ 7,58 | R$ 17.511,34 | R$ 22.846,12 |
| 3.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3014 | R$ 74,02 | R$ 96,68 | R$ 223.096,28 | R$ 291.393,52 |
| 3.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 180 | R$ 53,54 | R$ 69,93 | R$ 9.637,20 | R$ 12.587,40 |
| 4 |  | REPARO DE FISSURAS/TRINCAS EM FACHADAS (MOVIMENTAÇÕES ESTRUTURAIS E HIGROSCÓPICAS) | Vinte e três mil, quinhentos e dezesseis reais e dez centavos |  |  |  |  | R$ 23.516,10 |
| 4.1 | Comp. SINAPI | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL E TELA DE REFORÇO | M | 90 | R$ 200,04 | R$ 261,29 | R$ 18.003,60 | R$ 23.516,10 |
| 5 |  | REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELAS | Trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos |  |  |  |  | R$ 399.651,66 |
| 5.1 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 2970 | R$ 31,19 | R$ 40,74 | R$ 92.634,30 | R$ 120.997,80 |
| 5.2 | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 2970 | R$ 23,31 | R$ 30,44 | R$ 69.230,70 | R$ 90.406,80 |
| 5.3 | Comp. SINAPI | VEDAÇÃO DE JANELAS COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO | M | 8691 | R$ 16,59 | R$ 21,66 | R$ 144.183,69 | R$ 188.247,06 |
| 6 |  | SUBSTITUIÇÃO DOS PEITORIS/PINGADEIRAS DAS JANELAS | Quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos |  |  |  |  | R$ 526.542,24 |
| 6.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1708 | R$ 42,06 | R$ 54,93 | R$ 71.838,48 | R$ 93.820,44 |
| 6.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2135 | R$ 155,17 | R$ 202,68 | R$ 331.287,95 | R$ 432.721,80 |
| 7 |  | SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS CERÂMICOS (DESPLACAMENTO/HALL) | Noventa e sete mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos |  |  |  |  | R$ 97.902,50 |
| 7.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 484 | R$ 35,60 | R$ 46,50 | R$ 17.230,40 | R$ 22.506,00 |
| 7.2 | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 484 | R$ 89,48 | R$ 116,87 | R$ 43.308,32 | R$ 56.565,08 |
| 7.3 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 774 | R$ 4,08 | R$ 5,32 | R$ 3.157,92 | R$ 4.117,68 |
| 7.4 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 774 | R$ 14,56 | R$ 19,01 | R$ 11.269,44 | R$ 14.713,74 |
| 8 |  | ADEQUAÇÃO DOS CORRIMÃOS | Setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos |  |  |  |  | R$ 76.754,76 |
| 8.1 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | R$ 41,75 | R$ 54,53 | R$ 6.012,00 | R$ 7.852,32 |
| 8.2 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 519 | R$ 101,64 | R$ 132,76 | R$ 52.751,16 | R$ 68.902,44 |
| 9 |  | PINTURA EM FACHADAS E HALL POR CONSEQUÊNCIAS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS | Um milhão, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos |  |  |  |  | R$ 1.159.688,10 |
| 9.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 40176 | R$ 6,48 | R$ 8,46 | R$ 260.340,48 | R$ 339.888,96 |
| 9.2 | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 20088 | R$ 29,31 | R$ 38,28 | R$ 588.779,28 | R$ 768.968,64 |
| 9.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 3090 | R$ 5,77 | R$ 7,53 | R$ 17.829,30 | R$ 23.267,70 |
| 9.4 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1545 | R$ 13,66 | R$ 17,84 | R$ 21.104,70 | R$ 27.562,80 |
| 10 |  | RESERVATÓRIOS SUPERIORES | Vinte e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos |  |  |  |  | R$ 23.387,78 |
| 10.1 | 34637 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 29 | R$ 259,98 | R$ 339,58 | R$ 7.539,42 | R$ 9.847,82 |
| 10.2 | 3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 324 | R$ 32,00 | R$ 41,79 | R$ 10.368,00 | R$ 13.539,96 |
| 11 |  | SPDA | Sessenta e oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e quatro centavos |  |  |  |  | R$ 68.309,64 |
| 11.1 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | R$ 132,76 | R$ 173,41 | R$ 2.389,68 | R$ 3.121,38 |
| 11.2 | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | R$ 158,74 | R$ 207,34 | R$ 2.857,32 | R$ 3.732,12 |
| 11.3 | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | R$ 147,14 | R$ 192,19 | R$ 2.648,52 | R$ 3.459,42 |
| 11.4 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 36 | R$ 116,96 | R$ 152,77 | R$ 4.210,56 | R$ 5.499,72 |
| 11.5 | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 36 | R$ 74,35 | R$ 97,11 | R$ 2.676,60 | R$ 3.495,96 |
| 11.6 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 720 | R$ 44,32 | R$ 57,89 | R$ 31.910,40 | R$ 41.680,80 |
| 11.7 | 38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | 18 | R$ 43,67 | R$ 57,04 | R$ 786,06 | R$ 1.026,72 |
| 11.8 | 34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | 36 | R$ 133,84 | R$ 174,82 | R$ 4.818,24 | R$ 6.293,52 |
| 12 |  | ABRIGOS | Dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais e doze centavos |  |  |  |  | R$ 19.995,12 |
| 12.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 216 | R$ 14,09 | R$ 18,40 | R$ 3.043,44 | R$ 3.974,40 |
| 12.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 216 | R$ 35,19 | R$ 45,96 | R$ 7.601,04 | R$ 9.927,36 |
| 12.3 | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 216 | R$ 21,60 | R$ 28,21 | R$ 4.665,60 | R$ 6.093,36 |
| 13 |  | REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS | Setecentos e dezesseis reais e sessenta centavos |  |  |  |  | R$ 716,60 |
| 13.1 | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5 | R$ 31,64 | R$ 41,32 | R$ 158,20 | R$ 206,60 |
| 13.2 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 5 | R$ 78,09 | R$ 102,00 | R$ 390,45 | R$ 510,00 |
| 14 |  | RECOMPOSIÇÃO DEVIDO À EROSÃO DO SOLO | Quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos |  |  |  |  | R$ 596,97 |
| 14.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 2 | R$ 39,19 | R$ 51,18 | R$ 78,38 | R$ 102,36 |
| 14.2 | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 2 | R$ 177,85 | R$ 232,30 | R$ 355,70 | R$ 464,60 |
| 14.3 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1 | R$ 22,98 | R$ 30,01 | R$ 22,98 | R$ 30,01 |
| 15 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (NBR 8160) | Cento e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos |  |  |  |  | R$ 125.339,04 |
| 15.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | R$ 32,81 | R$ 42,85 | R$ 2.362,32 | R$ 3.085,20 |
| 15.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | R$ 42,06 | R$ 54,93 | R$ 3.028,32 | R$ 3.954,96 |
| 15.3 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 144 | R$ 628,94 | R$ 821,52 | R$ 90.567,36 | R$ 118.298,88 |
| 16 |  | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (SUPERFICIAL) | Setenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos |  |  |  |  | R$ 72.831,25 |
| 16.1 | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 272 | R$ 187,07 | R$ 244,35 | R$ 50.883,04 | R$ 66.463,20 |
| 16.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 32,64 | R$ 129,78 | R$ 169,51 | R$ 4.236,01 | R$ 5.532,80 |
| 16.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 16,32 | R$ 39,19 | R$ 51,18 | R$ 639,58 | R$ 835,25 |
| 17 |  | ACESSIBILIDADE (PISO PODOTÁTIL) | Sessenta e cinco mil e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos |  |  |  |  | R$ 65.055,94 |
| 17.1 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 256 | R$ 188,21 | R$ 245,83 | R$ 48.181,76 | R$ 62.932,48 |
| 17.2 | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 6 | R$ 270,95 | R$ 353,91 | R$ 1.625,70 | R$ 2.123,46 |
| 18 |  | ILUMINAÇÃO COLETIVA | Cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos |  |  |  |  | R$ 5.276,92 |
| 18.1 | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 4 | R$ 672,19 | R$ 878,01 | R$ 2.688,76 | R$ 3.512,04 |
| 18.2 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 4 | R$ 337,79 | R$ 441,22 | R$ 1.351,16 | R$ 1.764,88 |
| 19 |  | MURO | Sessenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e zero centavos |  |  |  |  | R$ 61.262,00 |
| 19.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 200 | R$ 168,30 | R$ 219,83 | R$ 33.660,00 | R$ 43.966,00 |
| 19.2 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 200 | R$ 66,21 | R$ 86,48 | R$ 13.242,00 | R$ 17.296,00 |
| 20 |  | RESERVATÓRIOS INFERIORES |  |  |  |  |  | A ORÇAR |
| 21 |  | SISTEMA DE ESGOTO |  |  |  |  |  | A ORÇAR |
| 22 |  | DESTINAÇÃO DO ENTULHO | Vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos |  |  |  |  | R$ 25.459,50 |
| 22.1 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 150 | R$ 11,89 | R$ 15,53 | R$ 1.783,50 | R$ 2.329,50 |
| 22.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4500 | R$ 3,94 | R$ 5,14 | R$ 17.730,00 | R$ 23.130,00 |
| 23 |  | LIMPEZA GERAL | Cento e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos |  |  |  |  | R$ 106.263,34 |
| 23.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 3000 | R$ 0,94 | R$ 1,22 | R$ 2.820,00 | R$ 3.660,00 |
| 23.2 | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 14 | R$ 5.610,79 | R$ 7.328,81 | R$ 78.551,06 | R$ 102.603,34 |

| Total sem BDI | R$ 3.658.486,53 |
| --- | --- |
| Total do BDI (30,62%) | R$ 1.119.513,78 |
| Total do Orçamento | R$ 4.778.000,31 |

# CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Após todas as vistorias realizadas no residencial, entrevistas com os representantes do condomínio, moradores e todo o exposto neste parecer, conclui-se que:

● Foram constadas, nas edificações e áreas comuns do residencial, anomalias em diversos sistemas construtivos;

● Conforme toda a fundamentação e análise técnica e normativa, é possível concluir que as anomalias elencadas neste parecer são de origem endógena (vício construtivo);

● As recomendações de reparo, ajuste e adequação têm o objetivo de restaurar completamente os sistemas construtivos e prevenir a progressão das anomalias de origem endógena (vício construtivo).

● A atualização do orçamento previsto é essencial em razão das alterações na base SINAPI e da inflação acumulada desde a emissão do Parecer Inicial, bem como de eventuais novas constatações ou da progressão das anomalias previamente identificadas.

Portanto, para o reparo das anomalias de origem endógena (vícios construtivos) constatadas no condomínio, conclui-se ser necessário o valor atualizado de R$ 4.778.000,31 (quatro milhões, setecentos e setenta e oito mil reais e trinta e um centavos).

Sorocaba, 18 de junho de 2026